ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

Яйский муниципальный район

Совет народных депутатов Бекетского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

от ___________________ г.                                                               № ____

Об утверждении Положения об организации

уличного освещения на территории

Бекетского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", действующим СаНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение", на основании Устава муниципальное образование «Бекетское сельское поселение», Совет народных депутатов Бекетского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации уличного освещения на территории Бекетского сельского поселения.

2. Настоящее решение обнародовать на информационных стендах администрации Бекетского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Бекетского сельского поселения.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета народных депутатов

Бекетского сельского поселения:                                   В.В.Оснач

Глава Бекетского сельского поселения:                             В.В.Оснач

Приложение № 1

Утверждено

решением Совета народных депутатов

Бекетского сельского поселения

от  ________________ г.   № ____

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации уличного освещения

на территории Бекетского сельского поселения

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет правила организации уличного освещения на территории Бекетского сельского поселения.

1. Участники отношений, регулируемых настоящим Положением

2 Участниками являются:

2.1. Совет народных депутатов Бекетского сельского поселения;

2.2. Администрация Бекетского сельского поселения;

2.3. Исполнитель выполняемых  услуг по организации освещения

на территории Бекетского сельского поселения.

3. Полномочия органов местного самоуправления

3.1. К полномочиям Совета народных  депутатов Бекетского сельского поселения относятся:

3.1.1. Принятие Положения об организации уличного освещения на территории Бекетского сельского поселения;

3.1.2. Установление объема финансирования, необходимого для организации уличного освещения на территории Бекетского сельского поселения;

3.1.3. Принятие иных нормативных правовых актов об организации уличного освещения на территории Бекетского сельского поселения.

3.2. К полномочиям главы сельского поселения относятся:

3.2.1. Координация деятельности органов местного самоуправления сельского поселения в области организации уличного освещения на территории  Бекетского сельского поселения;

3.2.2. Утверждение, формирование и созыв совещательных и консультативных органов по вопросам организации уличного освещения на территории  Бекетского сельского поселения;

3.2.3. Осуществление иных полномочий в сфере организации уличного освещения на территории  Бекетского сельского поселения.

3.3. К полномочиям администрации Бекетского сельского поселения относятся:

3.3.1. Определение приоритетных направлений развития, разработки и обеспечения реализации муниципальной программы «Благоустройство на территории Бекетского сельского поселения» для организации освещения улиц;

3.3.2. Осуществление контроля за деятельностью Исполнителя, обеспечивающих в границах Бекетского сельского поселения уличное освещение;

3.3.3. Контроль за техническим обслуживанием, ремонтом и строительством сетей уличного освещения;

3.3.4. Разработка и утверждение графика включения и отключения уличного освещения в сельском поселении, а также лимит потребления электроэнергии по уличному освещению на территории Бекетского сельского поселения;

3.3.5. Контроль за отключением и включением светильников уличного освещения;

3.3.6. Определение количества точек уличного освещения на основании перечня сетей уличного освещения сельского поселения, в котором указано количество светильников, расположенных на улицах, и установленная мощность;

3.3.7. Инвентаризация существующих сетей уличного освещения на территории Бекетского сельского поселения;

3.3.8. Осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.

4. Организация уличного освещения

4.1. В зависимости от  движения по улицам Бекетского сельского поселения и типов дорожных покрытий принимаются соответствующие уровни освещения проезжей части улиц.

4.2. Схемой развития и реконструкции сельских электрических сетей с учетом типовых решений устанавливаются расчет освещенности, выбор светильников, опор, их шага, расстановки и конструктивного исполнения.

4.3. Включение наружного освещения улиц и дорог согласно Инструкции по проектированию наружного освещения сельских населенных пунктов (СН541-82 Госгражданстроя).

4.4. Включение наружных осветительных установок следует проводить в вечерние сумерки при снижении естественной освещенности до 20 лк, а отключение - в утренние сумерки при естественной освещенности до 10 лк.

4.5. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95 %. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

4.6. Управление сетью наружного освещения выполняется по каскадной схеме, которая предусматривает  реле времени.

4.7. Включение и отключение уличного освещения в сельском поселении производятся автоматически, согласованному с Исполнителем, осуществляющего обслуживание сетей уличного освещения.

4.8. На улицах и дорогах при нормируемых величинах средней яркости 0,3 кд/кв. м, или средней освещенности 4 лк и менее,  на улицах и дорогах сел частичное или полное отключение освещения в ночное время не допускается.

4.9. Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, должны устраняться немедленно после обнаружения.

4.10. Учет потребляемой электроэнергии для уличного освещения производится по приборам уличного освещения.

4.11. Техническое обслуживание, капитальный ремонт, реконструкция и строительство сетей уличного освещения сельского поселения производятся Исполнительным лицом, осуществляющим обслуживание сетей уличного освещения на основании муниципального контракта, подписанного главой поселения, в пределах финансовых средств, предусмотренных в бюджете поселения на данные цели.

4.12. Контроль  за строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием уличного освещения осуществляется Исполнительным лицом, осуществляющим обслуживание сетей уличного освещения на территории Бекетского сельского поселения в пределах их компетенции.

4.13. Администрация Бекетского сельского поселения ежегодно при планирование расходов бюджета Бекетского сельского поселения формирует расходы на организацию и  содержание уличного освещения.

4.14. Финансовое обеспечение  уличного освещения осуществляется за счет средств районного и местного бюджетов поселения, допускается привлечение других источников финансирования, предусмотренных действующим законодательством.